ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Блока редуцирования «Исток»

Лист 1 из 2

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Количество выходов * |  |
|  |  | Выход 1 | Выход 2 |
|  | Газ на входе | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|  | Расход газа, нм3/час | Min | Min |
|  |  | Max | Max |
|  | Давление газа на входе, кгс/см2 | Min |
|  |  | Max |
|  | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Min | Min |
|  |  | Max | Max |
|  | Температура газа на входе, 0С |  |
|  | Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69 | ☐ У 2 | ☐ УХЛ 2 |
|  |  | ☐ Другое / |
|  | Необходимость в линии малого расхода: | ☐ Да ☐ Нет | ☐ Да ☐ Нет |
|  | Напряжение питания узлов управления кранами | ☐ 24В | ☐ 110В |
|  | Тип привода запорной арматуры : |  |
|  | Тип привода входного крана линии редуцирования | ☐ Ручной ☐ Пневматический (указать) / ☐ Электрический (указать) / |
|  | Тип привода выходного крана линии редуцирования | ☐ Ручной ☐ Пневматический (указать) / ☐ Электрический (указать) / |
|  | Тип регулятора давления | ☐ Линейно-осевой регулятор давления ЛОРД ☐ Модуль спаренных регуляторов ЛОРД ☐ Модуль отсекателя потока газа с регулятором давления ЛОРД |
|  | Необходимость визуального и электронного контроля положения клапана регулятора | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Размещение оборудования | ☐ Под навесом ☐ В блок-боксе ☐ В капитальном здании ☐ Другое / |

|  | Тип контрольно-измерительных приборов: |
| --- | --- |
|  | Датчики давления | ☐ Нет ☐ Метран ☐ Элемер ☐ Другое / |
|  | Преобразователи температуры | ☐ Нет ☐ ТСМУ 014.90 ☐ Метран ☐ Другое / |
|  | Оснащение датчиком загазованности (в случае размещения в блок-боксе/здании) | ☐ Нет ☐ Оптический ☐ Термокаталитический ☐ Химический ☐ Другое / |
|  | Тип приборов охранно-пожарной сигнализации (в случае размещения в блок-боксе/здании): |
|  | Оснащение датчиками пожарной сигнализации | ☐ Нет ☐ Извещатели тепловые ☐ Извещители пламени ☐ Извещатели ручные |
|  | Оснащение датчиком охранной сигнализации | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Объект |  |
|  | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |
|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |
| * В зависимости от числа потребителей количество выходов может меняться. |