ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Блока переключения «Исток»

Лист 1 из 3

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Рабочая среда: Природный газ по ОСТ 51.40-83 |
|  | Количество выходов* |  |
|  |  | Выход 1 | Выход 2 |
|  | Производительность ГРС общая, нм3/час |  |
|  | Расход газа, нм3/час | Min | Min |
|  |  | Max | Max |
|  | Давление газа на входе, МПа | Min |
|  |  | Max |
|  | Давление газа на выходе, МПа | Min | Min |
|  |  | Max | Max |
|  | Температура газа на входе, 0С |  |
|  | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | ☐ У 2 | ☐ УХЛ 2 |
|  |  | ☐ Другое / |
|  | Тип регулирующей арматуры на обводной линии | ☐ Линейно-осевой регулятор давления ЛОРД ☐ Задвижка клиновая ☐ Клапан регулирующий ☐ Другое / |
|  | Тип привода запорной арматуры на входном и выходном газопроводах | ☐ Ручной ☐ Пневматический ☐ Электрический (указать) . |
|  | Напряжение питания ЭПУУ | ☐ 24В | ☐ 110В |
|  | Тип изолирующего соединения на входном и выходном газопроводах | ☐ Нет ☐ Изолирующее фланцевое соединение ☐ Неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение ☐ Изолирующая монолитная муфта ☐ Другое / |
|  | Эжектор для откачки паров одоранта | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Измерение основного расхода газа (если «да», то указать тип измерительного устройства) | ☐ Нет ☐ Счетчик газа ультразвуковой ☐ Счетчик газа турбинный ☐ Диафрагма ☐ Другое / |
|  | Измерение расхода газа на обводной линии | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Блок предохранительных сбросных клапанов | ☐ Кран 3х ходовой и клапаны предохранительные «ИСТОК» ☐ Устройства переключающие и клапаны предохранительные ☐ Другое / |
|  | Тип предохранительных клапанов | ☐ Пружинные | ☐ Импульсного типа |
|  | Линия с редуктором для наддува подземной емкости хранения одоранта | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Отбор газа на собственные нужды | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Тип контрольно-измерительных приборов: |
|  | Датчики давления | ☐ Метран ☐ Элемер ☐ Другое / |
|  | Преобразователи температуры | ☐ ТСМУ ☐ Метран ☐ Другое / |
|  | Оснащение датчиком загазованности | ☐ Оптический ☐ Термокаталитический ☐ Химический ☐ Другое / |
|  | Размещение оборудования | ☐ Под навесом ☐ Блок-бокс ☐ Капитальное здание ☐ Другое / |
|  | Тип приборов охранно-пожарной сигнализации: |
|  | Оснащение датчиком пожарной сигнализации | ☐ Нет ☐ Извещатели тепловые ☐ Извещатели пламени |
|  | Оснащение датчиком охранной сигнализации | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Объект |  |
|  | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |
|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |
| * В зависимости от числа потребителей количество выходов может меняться. |