ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа

Линейно-осевого регулятора давления/модуля спаренных регуляторов давления

(выбрать необходимый вариант)
«ЛОРД -             » АГС                                                                             .

(шифр подбирается специалистами ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»)

| Комплект поставки: | изделие, имитатор, ответные фланцы, ЗИП. |
| --- | --- |
| № | Вопросы | Ответы |
| Рабочая среда: Природный газ по ГОСТ 5542, воздух и другие неагрессивные газы. |
|  | Тип | Линейно-осевой регулятор давления «ЛОРД» | Модуль спаренных регуляторов давления «ЛОРД» |
|  | Расход газа на объекте, нм³/час | Min | Mах |
|  | Давление газа на входе ГРС, МПа | Min | Mах |
|  | Давление газа на выходе ГРС, МПа |  |
|  | Температура газа на входе, ºС |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У | УХЛ | Другое_________ |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 - на открытой площадке 2 - под навесом 3 - неотапливаемое помещение | 3.1 - нерегулярно отапливаемое помещение 4 - отапливаемое помещение |
|  | Степень очистки газа перед регулятором | 25 мкм | 50 мкм | Другое ________ (не хуже 100 мкм) |
|  | Обслуживание регулятора в условиях эксплуатации по потоку газа и их необходимое количество (данный параметр определяет заводской шифр для заказа) | Обслуживание слева (направление потока справа-налево) Кол-во_________ шт. | Обслуживание справа (направление потока слева-направо) Кол-во_________ шт. |
|  | Необходимость комплекта подключения для отбора давления обратной связи | Да | Нет |
|  |  | Состав: бобышка (под приварку к трубопроводу), заглушка (для гидроиспытаний), кран, переходные штуцеры под импульсную обвязку Ø10х1 мм. (трубка Ø10х1 в поставку не входит) |
|  | Цель применения регулятора давления «ЛОРД» | Первичная установка | Замена |
|  | Дополнительная информация |  |
|  | Объект установки (Наименование объекта, заказчик, эксплуатирующая организация и т.д.) |  |
|  | Предполагаемый срок приобретения |  |
| Представитель заказчика: | Представитель завода-изготовителя: |
| Организация |  | Организация |  |
| Ф.И.О., должность, подпись |  | Ф.И.О., должность, подпись |  |
| Контактная информация (телефон, email) |  | Контактная информация (телефон, email) |  |
| Дата |  | Дата |  |