ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа

Клапана предохранительного «ИСТОК» DN_______

АГС _________________   ________________

(шифр подбирается специалистами ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»)

Комплект поставки: изделие, имитатор, ответные фланцы, ЗИП.

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Рабочая среда: Природный газ по ГОСТ 5542, воздух и другие неагрессивные газы. |
|  | Размещение | Трубопровод | Емкость |
|  | Рабочее положение клапана. | Горизонтальное (по потоку) | Вертикальное (седлом вверх) |
|  | Необходимое количество, шт | ______________________________________________ (отдельно указать кол-во с левым и правым расположением органов управления) |
|  | Максимальный расход газа, не менее, нм³/час |  |
|  | Давление газа перед клапаном, МПа | не менее___________ |
|  | Давление начала открытия, МПа |  |
|  | Температура газа на входе, ºС |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У | УХЛ | Другое _____ |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | на открытой площадке под навесом неотапливаемое помещение | нерегулярно отапливаемое помещение отапливаемое помещение |
|  | Степень очистки газа перед клапаном | 25 мкм | 50 мкм | Другое _____ (но не хуже 100 мкм) |
|  | Необходимость ручного подрыва клапана | Да | Нет |
|  | Необходимость удаленной проверки срабатывания | Да | Нет |
|  | Цель применения | Первичная установка | Замена |
|  | Необходимость комплектации щитом питания (Состав щита питания: блок питания, вторичный прибор электронного индикатора, модули грозозащиты) | Да | Нет |
|  | Дистанционная перенастройка (для АГРС нового поколения) | Да (требуется интеграция системы автоматики в САУ АГРС) | Нет |
|  | Необходимость комплекта подключения для отбора давления обратной связи | Да | Нет |
|  |  | Состав: бобышка (под приварку к трубопроводу), заглушка (для гидроиспытаний), кран, переходные штуцеры под импульсную обвязку Ø10х1 мм. (трубка Ø10х1 в поставку не входит) |
|  | Дополнительная информация |  |
|  | Объект установки (Наименование ГРС, эксплуатирующая организация и т.д.) |  |
|  | Заказчик (Наименование, адрес, телефон, Е-mail, контактное лицо) |  |
| Представитель заказчика: Должность: Ф.И.О.: Контактная информация: Подпись: Дата заполнения: | Представитель завода-изготовителя: Должность: Ф.И.О.: Контактная информация: Подпись: Дата заполнения: |