ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Отсекателя потока газа DN_____ 
модуля отсекателя потока газа с регулятором давления «ЛОРД - _______»

___________________________________________________________

Комплект поставки: изделие, имитатор, ответные фланцы, ЗИП.

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Рабочая среда: Природный газ по ГОСТ 5542, воздух и другие неагрессивные газы |
|  | Тип | Отсекатель потока газа | Модуль отсекателя потока газа с рег. давления |
|  | Расход газа на объекте, нм³/час | Min | Mах |
|  | Давление газа на входе ГРС, МПа | Min | Mах |
|  | Давление газа на выходе ГРС, МПа |  |
|  | Давление срабатывания отсекателя, МПа (Рекомендуемое: 1,15×Рвых) |  |
|  | Температура газа на входе, ºС |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У | УХЛ | Другое ______ |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 8.1.на открытой площадке | 8.2.под навесом | 8.3. неотапливаемое помещение | 8.4. нерегулярно отапливаемое помещение | 8.5. отапливаемое помещение |
|  | Степень очистки газа перед регулятором | 25 мкм | 50 мкм | Другое ______ (не хуже 100 мкм) |
|  | Обслуживание регулятора в условиях эксплуатации по потоку газа и необходимое количество | Обслуживание слева ________ шт (направление потока справа-налево) | Обслуживание справа _________ шт (направление потока слева-направо) |
|  | Цель применения регулятора давления «ЛОРД» | Первичная установка | Замена |
|  | Необходимость комплекта подключения для отбора давления обратной связи | Да | Нет |
|  |  | Состав: бобышка (под приварку к трубопроводу), заглушка (для гидроиспытаний), кран, переходные штуцеры под импульсную обвязку Ø10х1 мм. (трубка Ø10х1 в поставку не входит) |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Объект установки (Наименование ГРС, эксплуатирующая организация и т.д.) |  |
|  | Заказчик (Наименование, адрес, телефон, Е-mail, контактное лицо) |  |
| Примечание: Заводская настройка осуществляется на значение, указанное в п.4 опросного листа. При наличии диапазона, настройка осуществляется по большему значению. |
| Представитель заказчика: Должность: Ф.И.О.: Контактная информация: Подпись: Дата заполнения: | Представитель завода-изготовителя: Должность: Ф.И.О.: Контактная информация: Подпись: Дата заполнения: |