ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Модуля спаренных регуляторов давления с отсекателем потока газа «ЛОРД-ВД-МО-25»

___________________________________________________________

Применение: мобильный узел для подачи газа, шкафного исполнения, оснащенный рольставнями с двух сторон.

Комплект поставки: изделие, ЗИП, греющая лента, переходники для подключения к ПАГЗу, комплект подключения (согласно выбранных позиций в ОЛ)

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Рабочая среда: Природный газ по ГОСТ 5542, воздух и другие неагрессивные газы |
|  | Расход газа на объекте, нм³/час | Min 1 | Mах _______* |
|  | Давление газа на входе ГРС, МПа | Min _____* | Mах 25 |
|  | Давление газа на выходе ГРС, МПа |  |
|  | Температура газа на входе, ºС |  |
|  | Давление срабатывания отсекателя, МПа (Рекомендуемое: 1,15×Рвых) |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У ___ | УХЛ ___ | Другое ______ |
|  | Необходимое количество, шт. |  |
|  | Степень очистки газа перед регулятором | 25 мкм | 50 мкм | Другое ______ (не хуже 200 мкм) |
|  | Подключения* (см. таблицу 1) | Вход | Металлорукав (PN250) М22х1,5 – М22х1,5 (длина 8 м.) ______ шт. | Под пистолет ПАГЗ _____ шт. |
|  |  | Выход | Металлорукав (PN250) М22х1,5-М22х1,5 (длина 8 м.) _____ шт. | Металлорукав DN50 (PN16) (длина 8 м.) _____ шт. | Трубопровод 89х6 мм. (под сварку) (длина 120 мм) _____ шт. |
|  | Байпасная линия по схеме | кран + задвижка + клапан предохранительный |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Объект установки (Наименование ГРС, эксплуатирующая организация и т.д.) |  |
|  | Заказчик (Наименование, адрес, телефон, Е-mail, контактное лицо) |  |
| Примечание: При расходе газа до 1000 нм3/ч (летний период) и до 500 нм3/ч (зимний период) допускается использование без подогрева. При превышении данных расходов обогрев обязателен с помощью греющей ленты (в комплекте) и/или мобильного подогревателя УМП (на изделии предусмотрены места подключения рукавов УМП). Также расход может ограничиваться максимальной производительностью ПАГЗ. *Таблица 1. Необходимые подключения в зависимости от расхода газа. |
| Подключение на входе | Подключение на выходе | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Максимальный расход, нм3/ч |
| 2 металлорукава М22х1,5 | Трубопровод под сварку 89х6 | Не менее 8,0 | 0,6-7,8 | 3000 |
|  | 2 металлорукава М22х1,5 | Не менее 5,2 | Не менее 5,0 | 2000 |
| 1 металлорукав М22х1,5 | 1 металлорукав М22х1,5 | Не менее 5,2 | Не менее 5,0 | 1000 |
| 2 пистолета ПАГЗ |  |  |  |  |
| 1 металлорукав М22х1,5 | 1 металлорукав DN50 | Не менее 5,0 | 0,2 – 1,6 | 1000 |
| 2 пистолета ПАГЗ |  |  |  |  |
| 1 пистолет ПАГЗ | 1 металлорукав М22х1,5 | Не менее 5,2 | 2,5 – 5,0 | 500 |
|  | 1 металлорукав DN50 |  | 0,2 – 1,6 |  |
| Переходники для подключения к ПАГЗу (входят в комплект поставки) | DK-LOK под трубу Ø14 мм – М22×1,5 кол-во 2 шт. |
|  | SUPERLOK под трубу 18 мм – М22×1,5 кол-во 2 шт. |
| Представитель заказчика: Должность: Ф.И.О.: Контактная информация: Подпись: Дата заполнения: | Представитель завода-изготовителя: Должность: Ф.И.О.: Контактная информация: Подпись: Дата заполнения: |