ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Блока одоризации

АГС                                                              /

Лист 1 из 2

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Давление газа на входе, МПа | Min | Max |
| 2 | Давление газа на выходе, МПа | Min | Max |
| 3 | Расход газа, нм3/час | Min | Max |
| 4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ☐ У 2 | ☐ УХЛ 2 |
|  |  | ☐ Другое / |
| 5 | Размещение | ☐ В шкафу ☐ В блок-боксе ☐ В отсеке |
| 6 | Способ связи с расходомером | ☐ СОМ-порт ☐ RS232 ☐ RS485 ☐ Аналоговый сигнал ☐ Импульсный сигнал |
| 7 | Способ связи с САУ | ☐ RS485 | ☐ Другое / |
| 8 | Газоанализатор по метану | ☐ Да | ☐ Нет |
| 9 | Освещение основное | ☐ Да | ☐ Нет |
| 10 | Комплектация дезодоратором | ☐ Да | ☐ Нет |
| 11 | Резервирование насоса-дозатора | ☐ Да | ☐ Нет |
| 12 | Комплектация емкости хоранения одоранта | ☐ Да | ☐ Нет |
| 13 | Объем ёмкости хранения одоранта | V= м3 |
| 14 | Место установки ёмкости хранения одоранта | ☐ На раме в блоке одоризации ☐ Надземная на территории ГРС ☐ Подземная на территории ГРС |
| 15 | Способ заправки расходных ёмкостей | ☐ Ручной, эжектором ☐ Автоматический, заправочным насосом ☐ Другое __________________________ |
| 16 | Отбор управляющего газа для насосов-дозаторов | С входного газопровода |
| 17 | Сброс управляющего газа из насосов-дозаторов | В выходной газопровод |
| 18 | Контроль уровня одоранта в расходных емкостях | ☐ Визуальный | ☐ Визуальный и электронный |
| 19 | Наличие ручной подачи одоранта | ☐ Да | ☐ Нет |
| 20 | Дополнительные требования к АГРС |  |
| 21 | Объект |  |
| 22 | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |
|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |