ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

АГРС «ИСТОК»/АГРС-НП «ИСТОК»

Лист 1 из 4

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Давление газа на входе, МПа | Min | Max |
|  | Температура газа на входе, °С | Min | Max |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ☐ У 2 | ☐ УХЛ 2 |
|  |  | ☐ Другое / |
|  | Диапазон температур по наружному воздуху в период эксплуатации, °С | Min | Max |
|  | Количество выходов* |  |
|  |  | Выход №1 | Выход №2 |
|  | Производительность, нм3/час | Min | Min |
|  |  | Max | Max |
|  | Давление газа на выходе, Мпа | Min | Min |
|  |  | Max | Max |
|  | Диаметр присоединительных трубопроводов, мм | На входе ГРС |
|  |  | На выходе ГРС | На выходе ГРС |
|  | Напряжение питания узлов управления кранами | ☐ 24В | ☐ 110В |
|  | Тип регулирующей арматуры на обводной линии: | ☐ Линейно-осевой регулятор давления ЛОРД ☐ Задвижка клиновая ☐ Клапан регулирующий ☐ Другое / |
|  | Тип изолирующего соединения на входном и выходном газопроводах | ☐ Нет ☐ Изолирующее фланцевое соединение ИФС ☐ Неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение НЭМС ☐ Изолирующая монолитная муфта ИММ ☐ Другое / |
|  | Исполнение блока предохранительных сбросных клапанов | ☐ Кран 3х ходовой и клапаны предохранительные «ИСТОК» ☐ Устройства переключающие и клапаны предохранительные ☐ Другое / |
|  | Тип предохранительных клапанов | ☐ Пружинные | ☐ Импульсного типа |
|  | Узел очистки газа от капельной влаги и механических примесей | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Необходимость резервирования узла очистки газа | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Степень очистки газа | ☐ 50 мкм | /☐ 100мкм |
|  |  | ☐ Другое |
|  | Тип привода кранов сброса конденсата из фильтра | ☐ Ручной ☐ Пневматический ☐ Электрический (указать) . |
|  | Тип контрольно – измерительных приборов измерения перепада давления на фильтре | ☐ Датчик разности давления типа Метран 150СD ☐ Манометр сигнализирующий электроконтактный механический ☐ Манометр сигнализирующий электроконтактный цифровой ☐ Другое / |
|  | Датчики давления | ☐ Метран ☐ Элемер ☐ Другое / |
|  | Преобразователи температуры | ☐ ТСМУ ☐ Метран ☐ Другое / |
|  | Тип датчиков загазованности | ☐ Оптический ☐ Термокаталитический ☐ Химический ☐ Другое / |
|  | Емкость сбора конденсата, м3 (указать объем емкости) | ☐ Нет ☐ Да, подземная (V= м3) ☐ Да, надземная с площадкой обслуживания(V= м3) ☐ Да, надземная без площадки обслуживания (V= м3) ☐ Да, в блок-боксе (V= м3) |
|  | Узел подогрева газа | ☐ Нет ☐ Подогреватель газа ПГТА ☐ Блок подогрева газа БПГ «ИСТОК-60» ☐ Теплообменный аппарат + котлы водогрейные ☐ Другое / |
|  | Резервирование узла подогрева газа | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Крановый узел подогревателя | ☐ Ручной ☐ Пневматический (указать) . ☐ Электрический (указать) . |
|  | Узел редуцирования газа | ☐ Модуль спаренных регуляторов «ЛОРД» ☐ Модуль спаренных регуляторов «ЛОРД-Э» (с дистанционной настройкой) ☐ Модуль отсекателя потока газа с регулятором давления «ЛОРД» ☐ Модуль отсекателя потока газа с регулятором давления «ЛОРД-Э» (с дистанционной настройкой) ☐ Другое / |
|  | Необходимость коммерческого измерения расхода газа | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Расположение узла измерения | ☐ До узла редуцирования ☐ После узла редуцирования |
|  | Тип измерителя расхода газа | ☐ Счетчик газа ультразвуковой ☐ Счетчик газа турбинный ☐ Диафрагма ☐ Другое / |
|  | Необходимость резервирования узла коммерческого измерения расхода газа | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Необходимость дублирования вычислителя (корректора) газа | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Необходимость измерения расхода газа на байпасе | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Необходимость отбора газа на собственные нужды | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Блок одоризации | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Емкость хранения одоранта, м3 (указать объем емкости) | ☐ Нет ☐ Да, подземная (V= .м3) ☐ Да, надземная с площадкой обслуживания (V= . м3) ☐ Да, надземная без площадки обслуживания(V= . м3) ☐ Да, в составе блока одоризации (V= . м3) |
|  | Система автоматического управления САУ | ☐ Нет ☐ Да (указать тип из реестра ПАО «Газпром») . |
|  | Напряжение питания АГРС | ☐ 220В | ☐ 380В |
|  | Наличие АВР | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Источник бесперебойного питания | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Источник резервного питания | ☐ Нет ☐ Да, ДЭС в контейнере ☐ Да, ДЭС в кожухе ☐ Газовый генератор |
|  | Необходимость хроматографа | ☐ Нет ☐ Да ☐ Да, дублирование |
|  | Необходимость анализатора точки росы по воде/углеводородам | ☐ Нет ☐ Да, по воде ☐ Да, по углеводородам ☐ Дублирование |
|  | Необходимость блок-бокса вспомогательных помещений (указать какие отсеки) |  |
|  | Особые требования к комплектации блок-бокса вспомогательных помещений (указать комплектность) |  |
|  | Тип котла (в отсеке подготовки теплоносителя) | ☐ Нет ☐ Да, теплогенератор пульсирующего горения (100кВт) ☐ Другое / |
|  | Необходимость резервирования котла | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Дополнительные требования к АГРС |  |
|  | Объект |  |
|  | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |
|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |