ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

блока(узла) измерения расхода газа

Листов 2, лист 1

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Давление газа, МПа | Min | Mах |
|  | Температура газа, °С | Min | Mах |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ☐ У | ☐ УХЛ |
|  |  | ☐ Другое ______ |
|  | Диапазон температур по наружному воздуху в период эксплуатации, °С | Min | Mах |
|  | Размещение оборудования | ☐ На раме ☐ В блок-боксе ☐ Под навесом (навес по проекту привязки) |
|  | Производительность, нм3/час | Min | Mах |
|  | Диаметр присоединительных трубопроводов, мм |  |  |
|  | Резервирование узла измерения основного расхода | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Необходимость линии малых расходов | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Тип привода кранов | ☐ Ручной ☐ Пневматический ☐ Электрический (указать) . |
|  | Расположение узла измерения | ☐ До узла редуцирования ☐ После узла редуцирования |
|  | Тип измерителя расхода газа | ☐ Счетчик газа ультразвуковой ☐ Счетчик газа турбинный ☐ Диафрагма ☐ Другое |
|  | Вычислитель (корректор) газа | ☐ ЕК-270 ☐ Штатный ☐ Другое |
|  | Необходимость дублирования вычислителя (корректора) газа | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Объект |  |
|  | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |
|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |
| В зависимости от числа потребителей количество выходов может меняться. |