ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа

Модуля отсекателя потока газа с регулятором «ЛОРД- Э–_______»

АГС _________________   ________________

(шифр подбирается специалистами ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»)

| Управляющий механизм: | Многооборотный электронный механизм (МЭМ) с ручным дублером. Монтируется на регулировочный винт усилителя и осуществляет механическое вращение, при этом поддержание давления выполняется усилителем. |
| --- | --- |
| Комплект поставки: | Изделие, имитатор, ответные фланцы, ЗИП, датчики давления с бобышками (под приварку), штуцерами и манометрическими вентилями (для установки на входной и выходной трубопровод), пульт управления (БУИМ/ПУРД) |
| Пульт управления: | Вариант 1: | БУИМ располагается на МЭМ в технологическом отсеке (с внешним блоком питания) |
|  | Вариант 2: | ПУРД располагается в операторном отсеке в шкафу управления совмещенный с блоком питания. |

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Рабочая среда: Природный газ по ГОСТ 5542, воздух и другие неагрессивные газы |
|  | Вид |  |
|  | Расход газа на объекте, нм³/час | Min | Mах |
|  | Давление газа на входе ГРС, МПа | Min | Mах |
|  | Давление газа на выходе ГРС, МПа* |  |
|  | Давление срабатывания отсекателя, МПа (Рекомендуемое: 1,15×Рвых) |  |
|  | Температура газа на входе, ºС |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У | УХЛ | Другое _____ |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 - на открытой площадке 2 - под навесом 3 - неотапливаемое помещение | 3.1 - нерегулярно отапливаемое помещение 4 - отапливаемое помещение |
|  | Степень очистки газа перед регулятором | 25 мкм | 50 мкм | Другое _____ (не хуже 100 мкм) |
|  | Данные регуляторы будут использоваться на АГРС-НП? | Да | Нет |
|  | Обслуживание регулятора в условиях эксплуатации по потоку газа и их необходимое количество (данный параметр определяет заводской шифр для заказа) | Обслуживание слева (направление потока справа-налево) Кол-во_________ шт. | Обслуживание справа (направление потока слева-направо) Кол-во_________ шт. |
|  | Цель применения регулятора «ЛОРД-Э» | Первичная установка | Замена |
|  | Система управления регулятором с блоком питания (Межблочные кабели в комплект поставки не входят) | Установка в выносном шкафу (ПУРД) | Установка на МЭМ регулятора (БУИМ) |
|  |  | Выходное питание 24 VDC | Выходное питание 24 VDC |
|  |  | Входное питание 220 VAC | Входное питание 220 VAC |
|  |  | Интерфейс RS-485 | Интерфейс RS-485 |
|  |  | Встроенные аккумуляторы (на 2 часа работы) | Встроенные аккумуляторы (на 2 часа работы) в щите питания |
|  |  | Шкаф: Общепромышленное исполнение, IP54 | Щит питания: Взрывозащита Exd |
|  |  | Система управления с панелью Wientek |  |
|  |  | Шкаф располагается в операторной. | Щит питания может располагаться как в технологическом блоке, так и в операторной |
|  | Необходимость комплекта подключения для отбора давления обратной связи. | Да | Нет |
|  |  | Состав: бобышка (под приварку к трубопроводу), заглушка (для гидроиспытаний), кран, переходные штуцеры под импульсную обвязку Ø10х1 мм. (трубка Ø10х1 в поставку не входит) |
|  | Дополнительная информация |  |
|  | Объект установки (Наименование объекта, заказчик, эксплуатирующая организация и т.д.) |  |
|  | Предполагаемый срок приобретения |  |
| * Заводская настройка осуществляется на значение, указанное в п.4 опросного листа. При наличии диапазона, настройка осуществляется по большему значению. |
| Представитель заказчика: | Представитель завода-изготовителя: |
| Организация |  | Организация | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  | Ф.И.О., должность, подпись |  |
| Контактная информация (телефон, email) |  | Контактная информация (телефон, email) |  |
| Дата |  | Дата |  |